WYKAZ DRÓG GMINNYCH ODWADNIANYCH PRZEZ KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ GMINY NIEMCZA

| Lp. | Odwadniane ulice | Powierzchnia odwadniana w m2 | Numer wylotu | Klasa drogi | Ilość wpustów ulicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumińska | 1602,9 | G1 | gminna | 10 |
|  | Batalionów Chłopskich | 1249,5 |  | gminna |  |
|  | Stary Plac | b.d. |  | gminna |  |
| 2 | Batalionów Chłopskich | 172,7 | G2 | gminna | 3 |
| 3 | Kolejowa | 335,6 | G3 | gminna | 1 |
| 4 | Folwarczna | 639,4 | P1 | gminna | 4 |
| 5 | Kolejowa | 2662,3 | S1 | gminna | 13 |
|  | Wrocławska | 2177,1 |  | gminna |  |
| 6 | Piastowska | 757,3 | S2 | gminna | 3 |
|  | Młyńska | 492,2 |  | gminna |  |
|  | Rynek | 3421,6 |  | gminna |  |
|  | Juliusz Słowackiego | 183,1 |  | gminna |  |
| 7 | Juliusza Słowackiego | 343,9 | S3 | gminna | 2 |
|  | Słowiańska | 1378,8 |  | gminna |  |
|  | Pl. Mieszka I | 138,6 |  | gminna |  |
| 8 | Juliusza Słowackiego | 687,7 | S4 | gminna | 2 |
| 9 | Podgórze | 658,2 | S5 | gminna | 10 |
|  | Juliusza Słowackiego | 1093,7 |  | gminna |  |
|  | Bolesława Chrobrego | 611,4 |  | powiatowa klasy L |  |
|  | Kwiatowa | 711,2 |  | gminna |  |
| 10 | Osiedle Podmiejskie | 2377,2 | Z1 | gminna | 2 |
| 11 | Juliusza Słowackiego | 1146,1 | Z2 | gminna | 3 |
| 12 | Strzelińska | 807,8 | Z3 | powiatowa klasy L | 1 |
| 13 | Strzelińska | 1997,4 | Z4 | powiatowa klasy L | 2 |
| 14 | Bolesława Chrobrego | 1989,8 | Z5 | powiatowa klasy L | 6 |
|  | Dolna | 441,7 |  | gminna |  |
|  | Ogrodowa | 2200 |  | powiatowa klasy D |  |
| 15 | Wrocławska | 646,4 | Z6 | gminna | 1 |
| 16 | Osiedle Podmiejskie | b.d. | Z7 | gminna | 2 |
|  | Stacja Paliw BP | 3116 |  | n/d |  |